TUL – prostor laboratoří pro katedru chemie – budova C, suterén

VZDUCHOTECHNIKA – ROZPOČET

Č. pozice                                specifikace                                                                        kusů

Komponenty vzduchotechnického potrubí, materiál polypropylen, odolnost

na výpary kyselin a louhů i ostatních chemikálií

1.1           uzavírací klapka plastová (PP) prům. 200mm, ovládání servopohonem              1

včetně servopohonu BELIMO LF s pružinou, napětí 230V,50Hz

cena za kus: …………..,- Kč               cena celkem: ……………………,- Kč

1.2          odbočka plastová (PP) prům. 200mm- prům. 200mm- prům. 200mm                  1

úhel 45°, jednostranná

cena za kus: ………….,- Kč                 cena celkem:  ………………….,- Kč

1.3          oblouk plastový (PP) prům. 200mm, úhel 45°                                                      1

cena za kus: …………..,- Kč                 cena celkem: ………………….,- Kč

1.4          trouba prům. 200mm, délka 600 mm, V.S. (volný spoj), plast (PP)                     1

cena za kus: …………..,- Kč                  cena celkem: …………………,- Kč

1.5          oblouk plastový (PP), prům. 200mm, úhel 90°                                                      1

cena za kus:  ………….,- Kč                  cena celkem: ………………..,- Kč

1.6          trouba prům. 200mm, délka 200 mm, V.S. plast (PP)                                            1

cena za kus: …………,- Kč                     cena celkem: ..……………..,- Kč

1.7          přechod symetrický, plast prům. 200mm – 250mm, délka 130mm                        1

cena za kus: ………….,- Kč                    cena celkem: ………………..,- Kč

Demontáž stávajícího potrubí plast, prům. 200mm, délka cca 1m

cena za demontáž:  500,- Kč

cena za dodávku zařízení celkem:           …………………,- Kč

cena za montáž celkem:                           …………………,- Kč

cena za demontáž celkem:                        …………………,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------

Součet                                                       ……………….,- Kč

===========