## Vzduchotechnika
výkaz
S | Stavba: |  | Stavební úpravy objekt č.376/1, Harcov- Liberec
Objekt:
| Část: |  | vzduchotechnika
[5 empty] | Datum: |  | 2017-05-26
| Objednatel: |  | REPOS s r.o. |  | Projektant: |  | J.Kovář
| Zhotovitel: |  | TOPKLIMA spol. s r.o. |  | Zpracovatel: |  | J.Kovář
| PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | zař.č.1 - hygienická zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1 | 1-1 | stěnový radiální ventilátor V= 100m3/hod., dpext=100Pa, vestavěný doběh | ks | 6 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 1-2 | stropní radiální ventilátor se zabudováním do podhledu, V= 100m3/hod., dpext=100Pa, vestavěný doběh | ks | 1 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1-3 | přetlaková klapka samočinná, materiál hliník, DN100 , RAL | ks | 7 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | akustická ohebná hadice DN100 | bm | 1 |  | 0
| 5 |  | vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO/ 10% tvarovek DN100 | bm | 11 |  | 0
| 6 |  | spojovací, těsnící a montážní materiál | kg | 3 |  | 0
|  | zař.č.2 - ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 |  | Doprava zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | Přesuny do výšek | ks | 1 |  | 0
| 9 |  | Přesuny | ks | 1 |  | 0
| 10 |  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení | hod | 8 |  | 0
| 11 |  | Vypracování protokolu o proměření a vyregulování | ks | 1 |  | 0
| 12 |  | Komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 8 |  | 0
| 13 |  | Zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
| 14 |  | Vypracování provozních předpisů | ks | 1 |  | 0