## Vytápění
VÝKAZ VÝMĚR
STAVBA: ZMĚNA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR OBJEKTU KOLEJÍ I TUL V LIBERCI VESCI NA SOŠ
OBJEDNATEL: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/ 2, Liberec I - Staré Město, Liberec
ČÁST: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ
P.č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Cena dodávka | Cena montáž
Upozornění: Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou
osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního
a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují
v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
použít i jiných, kvalitativně kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
1.00 |  | Armatury
1.01 |  | Radiátorový termostatický ventil přímý DN 15
s přednastavitelnou regulací
|  | Dodávka | ks | 21 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 21 | 0 |  | 0
1.02 |  | Regulační radiátorové šroubení přímé DN 15
uzavíratelné, s vypouštěním
|  | Dodávka | ks | 21 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 21 | 0 |  | 0
1.03 |  | Radiátorová armatura HM rohová DN 15
pro spodní STŘEDOVÉ připojení těles
včetně termostatické hlavice
|  | Dodávka | kpl | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
1.04 |  | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem
a pojistkou proti zcizení
|  | Dodávka | ks | 21 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 21 | 0 |  | 0
1.00 |  | Armatury celkem |  |  |  | 0 | 0
2.00 |  | Otopná tělesa, konvektory
Ocelové deskové těleso
v provedení KLASIK s bočním připojením
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku RADIK, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
2.01 |  | 20klasik/ 600/ 1800
|  | Dodávka | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 3 | 0 |  | 0
2.02 |  | 20klasik/ 600/ 2000
|  | Dodávka | ks | 8 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 8 | 0 |  | 0
2.03 |  | 21klasik/ 600/ 1600
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.04 |  | 21klasik/ 600/ 1800
|  | Dodávka | ks | 5 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 5 | 0 |  | 0
2.05 |  | 21klasik/ 600/ 2000
|  | Dodávka | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
2.06 |  | 22klasik/ 600/ 1800
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.07 |  | 33klasik/ 600/ 1600
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové lamelové těleso
v provedení VERTICAL - M - lamely svisle,
středové spodní připojení
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku KORATHERM případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
2.08 |  | K11VM 05/ 2000/ 366
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.09 |  | K20VM 08/ 2000/ 588
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.10 |  | K20VM 09/ 2000/ 662
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
Ocelové přímotopné trubkové koupelnové těleso
s elektrickou topnou patronou
(s výkonovými a kvalitativními parametry
referenčního výrobku KORALUX LINEAR - E, případně
obdobný standard se srovnatelnými parametry)
2.11 |  | KLCE 0700. 450 - 200 W
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.12 |  | KLCE 0900. 600 - 500 W
|  | Dodávka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 1 | 0 |  | 0
2.00 |  | Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0 | 0
3.00 |  | Rozvodné potrubí
ocelové potrubí z trubek běžných,
ocelových, bezešvých, včetně přivařovacích tvarovek
pro odbočky, přechodky, změny dimenze potrubí,
kolena, nátrubky, a pod.,
včetně dvojitého základního syntetického nátěru
a povrchového emailu
3.01 |  | trubka Fe DN 15
|  | Dodávka | bm | 70 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 70 | 0 |  | 0
3.00 |  | Rozvodné potrubí celkem |  |  |  | 0 | 0
4.00 |  | Izolace tepelné
Izolace tepelná pro vytápění
s tloušťkou stěny dle dimenze potrubí
4.01 |  | trubka Fe DN 15
|  | Dodávka | bm | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
4.00 |  | Izolace celkem |  |  |  | 0 | 0
5.00 |  | Doplňkové konstrukce
5.01 |  | Ocelový profil 50 x 50 x 5, tyčovina, kotvící materiál
|  | Dodávka | kg | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
5.02 |  | ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic,
podložek, objímek apod.
|  | Dodávka | bm | 10 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 10 | 0 |  | 0
5.03 |  | požární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární
manžety - přesná specifikace dle stavby
a požární projektové dokumentace
|  | Dodávka | kg | 2 | 0 | 0
|  | Montáž |  | 2 | 0 |  | 0
6.00 |  | Doplňkové konstrukce celkem |  |  |  | 0 | 0
7.00 |  | Přípravné a pomocné práce
7.01 |  | Náklady demontáž stávajícího zařízení
přesun hmot, likvidace materiálu a pod., odhad
|  | Dodávka | h | 17 | 0 | 0
7.02 |  | Náklady na dopravu zařízení a materiálu
|  | a přesun hmot a pod., odhad | kpl | 1 | 0 | 0
7.03 |  | Proplach a napuštění topného systému,
Topná a tlaková zkouška, vyregulování systému,
zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,
revize, popisné tabulky apod.
|  | Dodávka | h | 72 | 0 | 0
7.04 |  | Přípravné a pomocné zednické práce včetně jádrového
vrtání diamantovými korunkami,
bourání, či finálního začištění
|  | Dodávka | kpt | 1 | 0 | 0
7.05 |  | Blíže nespecifikovatelné položky,
přípravné práce, napojení, výměny a pod
|  | Dodávka | kpt | 1 | 0 | 0
7.06 |  | Projektové práce - dokumentace skutečného provedení
konzultace, autorské dozory apod.
|  | Dodávka | kpt | 1 | 0 | 0
7.07 |  | Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou
způsobené změny, které nemohou být v jednotkových
cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy,
budou-li prokázány dokladem
|  | Dodávka | kč/h | 1 | 0 | 0
|  | Vytápění celkem dodávka |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem montáž |  |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem - přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0
|  | Vytápění celkem dodávka + montáž |  |  |  |  | 0