## D.1.4.3 TUL SOŠ ESIL
| Akce: | Změna využití stávajících prostor objektu
kolejí I TUL v Liberci Vesci na SOŠ
| Datum: | 06. 2021
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE
Výkaz výměr
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci
Montáž svítidel
Elektroinstalace - materiál
Elektroinstalace - montáže
Rozvaděč R01
Úprava rozvodů ERO - materiál
Úprava rozvodů ERO - montáže
Celkem bez DPH
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A | Přisazené svítidlo, Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65. Rozměry: Ø307 x 58 mm, Příkon svítidla: 16,3 W, Světelný tok: 1950 lm. Např. typ THORN KATONA KAT SQ 2000-840 HF, 96629370 | ks | 20
B | Svítidlo přisazené. Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Příkon svítidla: 37 W. Světelný tok: 4200 lm. Např. typ THORN COLLEGE LED4200-840 HF, 96628932 | ks | 9
C | Svítidlo přisazené. Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Příkon svítidla: 37 W. Světelný tok: 4650 lm. Např. typ THORN COLLEGE LED4650-840 HF, 96628918 | ks | 42
D | Svítidlo přisazené. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr bílá ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Rozměry: 1216 x 166 x 64 mm Příkon svítidla: 35,3 W Světelný tok: 4250 lm Např. typ THORN PRISMA LED4400-840 HF FR, 96630825 | ks | 12
E | Svítidlo přisazené. Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Příkon svítidla: 64 W. Světelný tok: 6500 lm. Např. typ THORN COLLEGE LED6500-840 HF, 96628877 | ks | 10
F | Svítidlo přisazené. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr bílá ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Rozměry: 616 x 166 x 64 mm. Příkon svítidla: 27 W Světelný tok: 3100 lm. Např. typ THORN PRISMA LED3000-840 HF FR, 96630827 | ks | 1
G | Svítidlo přisazené do prostorů CHÚC. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Tělo: extrudovaný hliník, ocel, Difuzor: PS, UGR: PET. Rozměry: 1200 x 306 x 47 mm. Příkon svítidla: 32W Světelný tok: 4000 lm. Např. typ THORNeco ROXY D 4000 840 FLEX, 96634867 | ks | 4
N1 | Plastové LED svítidlo s krytím IP 65 určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. 141lm, 5,8W/230V. Např. typ TM ONTEC S M1 301 M AT | ks | 6
N2 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 20. Svítidlo s autotestem. S optikou pro osvětlení únikové cesty. 1,2W, 289lm, Např. typ TM ONTEC R C1 60 NM AT | ks | 5
N3 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 20. Svítidlo s autotestem. S optikou pro plošné osvětlení. 1,2W, 333lm, Např. typ TM ONTEC R M1 60 NM AT | ks | 8
N4 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na stěnu z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 65. Svítidlo s autotestem. S asymetrickou optikou. 6,5W, 204lm, Např. typ TM ONTEC S W1 302 M AT COLD | ks | 1
N5 | Plastové LED svítidlo s krytím IP 20, určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Pozorovací vzdálenost 25m. 1,5W/230V. Např. typ TM ONTEC G E1B 301 AT | ks | 2
VO1 | LED svítidlo VO na 4m stožáru. Zdroj 10w/2700K/krycí sklo rovné - univerální např typ Schréder - TECEO S 5103 | ks | 4
VO1 | LED svítidlo VO na 4m stožáru. Zdroj 10w/2700K/krycí sklo rovné - univerální např typ Schréder - TECEO S 5139 | ks | 2
1 | Osvětlovací stožár bezpaticový - sadový dvoustupňový o výšce 4 metry nad teránem. Žárově zinkovaný. (KL 4) | ks | 6
2 | Stožárová svorkovnice 3p s přepěťovou ochranou | ks | 6
3 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 36
4 | Celkem mezisoučet
5 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3
6 | Přesun materiálu (2,5% z celkové ceny materiálu) | % | 2.5
7 | Celkem
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 83
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 56
3 | Krabice PK 60/30 přístrojová, plastová, samozhášivá, v provedení do zásuvkového žlabu. | ks | 88
4 | Rozvodná instalační krabice plastová, 81X24,5, BÍLÁ/RAL 9003 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 33
5 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 10
6 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 10
7 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 18
8 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 12
9 | Sporáková kombinace 25A/400V | ks | 4
10 | Bezpečnostní nouzové tlačítko s červeným ovladačem o průměru 40 mm. Jeden spínací a jeden rozpínací kontakt. | ks | 1
11 | Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 17
12 | Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 4
13 | Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3
14 | Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3
15 | Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3
16 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 108
17 | Popis zásuvek dle standard TUL | ks | 108
18 | Kabel CXKH-R 3Cx1,5 | m | 55
19 | Kabel CXKH-R 5Cx1,5 | m | 20
20 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 295
21 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 70
22 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 1250
23 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 1085
24 | Kabel CYKY 3Cx4 | m | 119
25 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 265
26 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 135
27 | Kabel JYTY 7x1 | m | 55
28 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 185
29 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.1
30 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1
31 | Plastový parapetní zásuvkový žlab 140/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně napojovacích a koncových prvků. | m | 108
32 | Roh vnitřní pro plastový parapetní zásuvkový žlab 140/70 | ks | 18
33 | Roh vnější pro plastový parapetní zásuvkový žlab 140/70 | ks | 18
34 | Elektroinstalační lišta 100x40 | m | 40
35 | Elektroinstalační lišta 80x40 | m | 36
36 | Elektroinstalační lišta 60x40 | m | 16
37 | Elektroinstalační lišta 20x40 | m | 24
38 | Elektroinstalační lišta 20x20 | m | 150
39 | Bezhalogenová lišta bílá 20x20mm | m | 30
40 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 12
41 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 48
42 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 990
43 | Výkop rýhy 35x70, volný terén, třída těžitelnosti 2, skupina 4, ručně, soudržná zemina | m3 | 21
44 | Zához rýhy + hutnění ručně | m3 | 21
45 | Geodetické zaměření | m | 82
46 | Výkop pro stožár VO | ks | 6
47 | Základ pod stožár VO | ks | 6
48 | Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů | m | 85
49 | Drát FeZn 10mm | m | 12
50 | Svorka SR02 pásek/drát | ks | 12
51 | Svorka SR03 pásek/pásek | ks | 6
52 | Pískové lože | m3 | 6
53 | Vytvoření pískového lože | m | 82
54 | Fólie + položení | m | 82
55 | Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 340
56 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 340
57 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | ks | 139
58 | Připojení VZT | ks | 3
59 | Připojení pohonu žaluzií | ks | 17
60 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 28
61 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 5
62 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 49
63 | Ukončení kabelu do 3x6mm2 | ks | 4
64 | Ukončení kabelu do 4x25mm2 | ks | 1
65 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 1
66 | Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska | ks | 1
67 | Demontáž a likvidace stávajících instalací a svítidel | ks | 1
68 | Stavební přípomoci | ks | 1
69 | Drobný pomocný materiál | ks | 1
70 | Revize el. zařízení | ks | 1
71 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1
72 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1
73 | Proškolení obsluhy | ks | 1
74 | Přesun materiálu | ks | 1
75 | Celkem
Rozvaděč RB2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1
2 | Vypínač 3-pólový 63A na lištu | ks | 1
3 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1
4 | Vypínací cívka 230V k hl. vypínači | ks | 1
5 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1
6 | Digitální elektroměr 3-fázový 1-tarifní,přímé měření 10-100A | ks | 4
7 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1
8 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 2
9 | Jistič s proudovým chráničem B6-003/AC | ks | 1
10 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1
11 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 18
12 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 32
13 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 4
14 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 6
15 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 6
16 | Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC | ks | 2
17 | Stykač modulový 20A,230V, 1Z | ks | 1
18 | Časové relé zpožděný návrat 240VAC,1P | ks | 1
19 | Přepínač na lištu 1-0-2 / 10A jednopólový | ks | 1
20 | Hodiny spínací Astro 1-kanálové, 16A | ks | 1
21 | Spínač soumrakový analogový, 1TE | ks | 1
22 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2
23 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 2
24 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 132
25 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3
26 | Přídavná nulová sběrna PA (MET) | ks | 1
27 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 285
28 | Drobný pomocný materiál | ks | 1
29 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1
30 | Výrobní štítek | ks | 1
31 | Celkový součet
32 | Celkový součet za materiál a montáž
Úprava rozvodů ERO - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Demontáž stávajícího nástěnného skříňkového reproduktoru a následná montáž do nové pozize | ks | 5
2 | PraflaDur 2x1,5 O RE s funkční schopností při požáru. | m | 25
3 | Nosná konstrukce řešená bezhalogenovou lištou LHD 40X20 HF spolu s příchytkami 6710 PO. Lišta bude připevněna ke stěně nebo stropu přes příchytky 6710 PO pomocí šroubu SB 6.3X35. Rozteč kotvení jednotlivých příchytek minimálně 600 mm. Trasu OPT označit vždy minimálně po 50 metrech trasy. Materiál na 1m trasy je lišta 4x šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30. | m | 15
4 | Celkem mezisoučet
5 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3
6 | Přesun materiálu (2,5% z celkové ceny materiálu) | % | 2.5
7 | Certifikační měření kabeláže | kpl | 1
8 | Dílčí revize | kpl | 1
9 | Funkční zkouška | kpl | 1
10 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
11 | Likvidace odpadu | kpl | 1
12 | Celkem