## List1
Název veřejné zakázky: „Rozšíření systému PIV pro mikrofluidická měření“
Odůvodnění podle Vyhlášky č. 232/2012 Sb.
A) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení podle § 86 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách
a) popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny | Pořízení přístroje k naplnění cíle projektu Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
b) popis předmětu veřené zakázky | xxx
c) popis vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele | využití předmětu veřejné zakázky k výzkumným, vývojovým a pedagogickým aktivitám
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | xxx
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle §2
- popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny | Využití předmětu veřejné zakázky k výzkumným, vývojovým a pedagogickým aktivitám
- popis předmětu veřené zakázky | Zadavatel disponuje systémem PIV Dantec Dynamics, jehož součástí je software Dynamic Studio a Matlab, operační systém Windows 7 a synchronizované pulzní lasery řízené ze softwaru Dynamic Studio. Poptávané rozšíření systému PIV pro mikrofluidická měření se bude sestávat z několika základních komponent – inverzního mikroskopu, mikroskopových objektivů pro různá zvětšení, speciální digitální kamery, prvků pro připojení na stávající systém a zajištění laserové bezpečnosti. Součástí dodávky bude i mikrotraverzovací portál pro inverzní mikroskop a hardware pro sběr a analýzu naměřených dat.
- popis vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele | Pořízení přístroje k naplnění cíle projektu Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
- předpokládaný termín splnění veřejné zakázky | 2013-12-31
b) Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů | Zadavatel nepředpokládá žádná z uvedených rizik. Prodlení s plněním veřejné zakázky a snížení kvality plnění je standardním způsobem upraveno v obchodních podmínkách. Vynaložení dalších finančních nákladů zadavatel nepředpokládá.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky | nebyly stanoveny technické kvalifikační požadavky
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. | zadavatel nepožaduje vyšší hodnotu než stanoví vyhláška
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky | splatnost stanovena na základě poskytovatele dotace, OP VaVpI - PO2, standardní záruční lhůta 24 měsíců
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. | splatnost stanovena na základě poskytovatele dotace, OP VaVpI - PO2
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. | standardní lhůta 24 měsíců
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. | standardní sazba ve výši 0,2% za každý zpočatý den prodlení
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. | nerelevantní pro potřeby VZ
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Technická podmínka | Studium proudových a teplotních polí v experimentálních tratích malých rozměrů
Odůvodnění technické podmínky | Laboratoř disponuje měřicím systémem pro studium proudění a teplot v tratích obvyklých rozměrů. Tímto novým systémem bude možné sledovat základní i aplikované mikrofluidické problémy.
Technická podmínka | Rozšiřující licence softwaru Dynamic Studio pro ovládání laseru, kamer, sběru a zpracování dat se všemi moduly, které má objednavatel zakoupeny a další potřebné moduly pro analýzu dat microPIV- 2 kusy
Odůvodnění technické podmínky | Již dříve využívaný softwarový balík musí být rozšířen o dvě další licence. Jedna bude trvale využívána ke sběru dat microPIV, druhá bude využívána na počítači pro následnou analýzu dat. Software musí být schopný ovládat nové i stávající měřicí zařízení.
Technická podmínka | Kamera připojitelná k mikroskopu, rozlišení jasu 16bit, rozlišení min. 5Mpx, typ snímače sCMOS, minimální snímací frekvence 30 fps
Odůvodnění technické podmínky | Parametry kamery jsou zvoleny vzhledem k potřebám vysoké citlivosti čipu kvůli nízké intenzitě rozptylovaného světla mikroskopickými fluorescenčními částicemi. Dále musí mít kamera dostatečné prostorové rozlišení pro přesný výpočet korelovaných map. Snímkovací frekvence musí zaručit dostatečně jemný záznam časového vývoje.
Technická podmínka | Invertovaný mikroskop s prvky laserové bezpečnosti pro PIV obsahující sadu objektivů pro změnu velikosti sledované oblasti
Odůvodnění technické podmínky | Základní prvek microPIV systému. Mikroskop musí být upraven dle platných norem laserové bezpečnosti. Mikroskop bude osazen sadou mikroskopových objektivů k zajištění sledování oblastí o rozměrech od jednotek mikrometrů po milimetry.
Technická podmínka | Posuvný portál k traverzování vzorku v mikroskopu
Odůvodnění technické podmínky | Zařízení k lokalizaci vzorku v obraze, traverzování po sledovaných oblastech. Dostačující je manuální ovládání.
Technická podmínka | Optický systém pro připojení pulzních laserů k mikroskopu
Odůvodnění technické podmínky | Univerzita disponuje laserovými osvětlovači. Součástí dodávky musí být přípojné prvky pro zavedení laserového světla z těchto osvětlovačů.
Technická podmínka | Hardware pro záznam a analýzu dat
Odůvodnění technické podmínky | Výpočetní technika pro ovládání měřicího systému, záznamu a analýze dat. Tato výpočetní technika musí být osazena operačním systémem, ovladači a softwarem s licencemi tak, aby systém tvořil nezávislý funkční celek ihned po dodání.
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
Hodnotící kritérium | Cena - nejnižší nabídková cena
Odůvodnění | Vhodné využití finančních prostředků
Odůvodnění předpokládané hodnoty
Hodnota | 1650000
Odůvodnění | Hodnota předmětu veřejné zakázky byla stanovena jako cena v době a místě obvyklá. Vychází z nabídkových cen koncovým zákazníkům přímo od výrobce systému bez dalších prostředníků. Tato cena byla dále potvrzena a uznána za adekvátní nezávislým odborným znalcem v přiloženém znaleckém posudku.