## REKAPITULACE
Akce : | Doplnění elektroinstalace objektu „L“
Investor : | Technická univerzita v Liberci
Stupeň : | Dokumentace pro provedení stavby
Datum : | 05.2013
Výkaz výměr - celková rekapitulace
Elektroinstalace materiál
Elektroinstalace montáže
Rozvaděče
Celkem
Vypracování dokumentace skutečného provedení
Revize el. zařízení
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
Proškolení obsluhy
Cena celkem bez DPH

## ELEKTROINSTALACE
Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.1
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení do zásuvkového žlabu. | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení do dutých stěn universální. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální přístrojová instalační krabice lištová. | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
Univerzální elektroinstalační krabice lištová se svorkovnicí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, lištová , pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku , pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvodná instalační krabice plastová, provedení na omítku , pro svorkování kabelů typu CYKY 5Cx16, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1 , krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+6, krytí IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítkový spínač žaluziové s aretací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6 , krytí IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Záslepka pro stávající přepínače | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis zásuvek a vapínačů | ks | 175 |  |  | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP 40 | ks | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvounásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP 40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP 40, vybavená přepěťovou ochranou "D" | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 63A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvkový box 3x zásuvka 16A/230V na závěsu IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka v provedení na omítku, čtyřpólová, 16A/400V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44, zásuvka opatřená nápisem "ovládání laser" | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidlice čtyřpólová chráněná s bočním vývodem 16, IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistková skříň na stávající přípojnicová systém osazená pojistkami 16A/Gg | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.2
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Pojistková skříň na stávající přípojnicová systém osazená pojistkami 25A/Gg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistková skříň na stávající přípojnicová systém osazená pojistkami 32A/Gg | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistková skříň na stávající přípojnicová systém osazená jističem 10A/B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistková skříň na stávající přípojnicová systém osazená jističem 16A/B | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pojistková skříň na stávající přípojnicová systém osazená jističem 16A/C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Svítidlo s bílým opálovým krytem IP20, zdroj 1x26W/230, s červeným piktogramem nevstupovat | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Magnetický dveřní kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 3Cx6 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Cx4 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Cx6 | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Cx10 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CYKY 5Cx16 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel JYTY 4x1 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel JYTY 2x1 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodič CY6 zelenožlutý | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CGSG 3Cx1,5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CGSG 3Cx2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CGSG 5Cx2,5 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CGSG 5Cx4 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabel CGSG 5Cx6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci | m2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastový parapetní zásuvkový žlab 110/70. Žlab včetně tvarových a koncových prvků. | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová lišta 20x20 vkládací s víčkem | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová lišta 40x20 vkládací s víčkem | m | 515 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová lišta 80x40 vkládací s víčkem | m | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
Plastová lišta 40x20 podlahová | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab 62/50 pozinkovaný + nosná konstrukce | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelový žlab 120/100 pozinkovaný + nosná konstrukce | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x1,5mm² | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Přidání elektroinstalací do stávajícího zásuvkového žlabu | m | 88 |  |  | 0 | 0
Přidání elektroinstalací do stávajícího elektroinstalačního žlabu umístěného nad drátěným podhledem na chodbě | m | 185 |  |  | 0 | 0
Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.3
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 14 |  |  | 0 | 0
Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 31 |  |  | 0 | 0
Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Ukončení kabelu do 5x16mm2 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 7 |  |  | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Drobný pomocný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
Přesun materiálu 2,5% | % | 2.5 | 0 | 0
Stavební přípomoci 5% | % | 5 |  |  | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0

## ROZVADĚČE
Rekapitulace rozvaděče
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT01.2
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT01.3
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT01.4
Rozvodnice - ovládání laseru
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT1.3
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT1.9
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT2.2
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS2.1
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS2.2
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS3.1
Nový rozvaděč RMS3.1.1
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS3.2
Nový rozvaděč RMS3.2.1
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS5.1
Nový rozvaděč RMS5.1.1
Nový rozvaděč RMS5.1.7
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS5.2
Celkem
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT01.2 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič třípólový B63/3 | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 2 | 0 | 0
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT01.3 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič třípólový B63/3 | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 2 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT01.4 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič třípólový B63/3 | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 2 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Rozvodnice - ovládání laseru | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Plastová nástěná rozvodnice pro 24 modulů IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0
Vypínač 20A 1pólový | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1 | 0 | 0
trafo 230/24V AC 50VA | ks | 1 | 0 | 0
Stykač 2Z/24V AC | ks | 2 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 12 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT1.3 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 4 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 7 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 9 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 6 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT1.9 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0
Jistič třípólový B16/3 | ks | 4 | 0 | 0
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 22 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 18 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 6 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RT2.2 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový + chránič B/16/0,03A | ks | 2 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 4 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS2.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 6 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS2.2 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 7 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS3.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 2 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 3 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Nový rozvaděč RMS3.1.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Plastová nástěná rozvodnice pro 48 modulů IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0
Vypínač 40A 3pólový | ks | 1 | 0 | 0
Varistorová svodič bleskových proudů třídy C pro síť TN-C-S, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 12,5kA. | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0
Jistič třípólový B16/3 | ks | 4 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 25 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS3.2 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič třípólový C25/3 | ks | 1 | 0 | 0
Jistič třípólový C40/3 | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 4 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Nový rozvaděč RMS3.2.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Plastová nástěná rozvodnice pro 72 modulů IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1 | 0 | 0
Varistorová svodič bleskových proudů třídy C pro síť TN-C-S, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 12,5kA. | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 4 | 0 | 0
Jistič třípólový B16/3 | ks | 8 | 0 | 0
Jistič třípólový C25/3 | ks | 1 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 5 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1.5 | 0 | 0
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 40 | 0 | 0
Svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 35 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS5.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič třípólový B20/3 | ks | 1 | 0 | 0
Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 4 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Nový rozvaděč RMS5.1.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Plastová nástěná rozvodnice pro 24 modulů IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0
Vypínač 25A 3pólový | ks | 1 | 0 | 0
Varistorová svodič bleskových proudů třídy C pro síť TN-C-S, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 12,5kA. | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 4 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 | 0 | 0
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 12 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Nový rozvaděč RMS5.1.7 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Plastová nástěná rozvodnice pro 36 modulů IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0
Vypínač 25A 3pólový | ks | 1 | 0 | 0
Varistorová svodič bleskových proudů třídy C pro síť TN-C-S, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 12,5kA. | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 4 | 0 | 0
Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 15 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče RMS5.2 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový C16/1 | ks | 1 | 0 | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 1 | 0 | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 2 | 0 | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 | 0 | 0
Montáž a zapojení rozvodnice | h | 4 | 0 | 0
Celkový součet |  |  |  | 0