## REKAPITULACE
Název zakázky: | 216_TU_Vyhřívání dešťových žlabů a svodů na objektech TUL - část 1 - objekt "A"
Číslo veřejné zakázky: | 13/9615/216
Investor : | Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Dodavatel :
VÝKAZ VÝMĚR
REKAPITULACE
Objekt A
Elektroinstalace materiál |  | 0
Elektroinstalace montáže |  | 0
Dozbrojení stávajícího el. rozvaděče HRP4 - materiál |  | 0
Dozbrojení stávajícího el. rozvaděče HRP4 - montáže |  | 0
Svorkovací skříň č.1 - materiál |  | 0
Svorkovací skříň č.1 - montáže |  | 0
Svorkovací skříň č.2 - materiál |  | 0
Svorkovací skříň č.2 - montáže |  | 0
Revize el. zařízení |  | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení |  | 0
Proškolení obsluhy |  | 0
Celkem bez DPH |  | 0

## Objekt A
Objekt "A"
Elektroinstalace - materiál a montáže
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Kabel JYTY 4x1 | m | 22 |  | 0 |  | 0
CYKY 2Ax1,5 | m | 62 |  | 0 |  | 0
Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 145 |  | 0 |  | 0
Vodič CY10 zelenožlutý | m | 22 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační bílá vkládací lišta 40x40 s víčkem | m | 37 |  | 0 |  | 0
Hmoždinka HM6 + vrut | ks | 150 |  | 0 |  | 0
Ukončení drátu do 10mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 34 metrů a celkovém výkonu 600W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 59 metrů a celkovém výkonu 1100W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 68 metrů a celkovém výkonu 1220W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 74 metrů a celkovém výkonu 1340W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Montáž topného kabelu | m | 235 |  | 0 |  | 0
Úchyty do žlabu (balení po 25 kusech) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Úchyty do svodů (balení po 25 kusech) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Kotvící řetěz do svodů | m | 35 |  | 0 |  | 0
Teplotně vlhkostní kombi snímač do žlabu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Výškové práce | h | 8 |  | 0 |  | 0
Nastavení systému | h | 3 |  | 0 |  | 0
Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Drobný pomocný materiál 3% | % | 3 |  | 0 |  | 0
Přesun materiálu 2,5% | % | 2.5 |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoci 10% | % | 10 |  | 0 |  | 0
Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Dozbrojení stávajícího el. rozvaděče HRP4
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Podružný třífázový elektroměr na lištu do 30A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Proudový chránič 4Z/40A/0,03A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Stykač 25A/3Z/230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Přepinač (1-0-2) 20A jednopólový na lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kontrolka na lištu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Programovatelná řídící jednotka pro ochranu okapových žlabů a svodů. Vstupy : vlhkost a teploty. Dodavka včetně zdroje. Provedení pro zástavbu do rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 |  | 0 |  | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 20 |  | 0 |  | 0
Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Svorkovací skříň č.1
popis materiálu | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Plastová zapuštěná rozvodnice s plechovými bíle lakovanými dvířky pro 12 modulů IP40/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Provedení L+N (1+1). Jmenovitý výbojový proud 30kA, bleskový impulsní proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany. | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 9 |  | 0 |  | 0
Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Svorkovací skříň č.2
popis materiálu | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Plastová zapuštěná rozvodnice s plechovými bíle lakovanými dvířky pro 12 modulů IP40/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Provedení L+N (1+1). Jmenovitý výbojový proud 30kA, bleskový impulsní proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro datová vedení - čtyřvodičové provedení pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Jmenovité napětí 24V/DC. Jmenovitý výbojový proud 10kA. Signalizační kontakt stavu ochrany. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0 |  | 0