## REKAP
REKAPITULACE
Položka | Celk. cena bez DPH | DPH | DPH | Celk. cena včetně DPH
|  | % | Kč
Strukturovaná kabeláž
Materiál | 0 | 21% | 0 | 0
Montáž | 0 | 21% | 0 | 0
Celkem | 0 |  |  | 0
EZS + SKV ASSET a přípravné trubkování
Materiál | 0 | 21% | 0 | 0
Montáž | 0 | 21% | 0 | 0
Celkem | 0 |  |  | 0
Telefonní rozvody
Materiál | 0 | 21% | 0 | 0
Montáž | 0 | 21% | 0 | 0
Celkem | 0 |  |  | 0
Společné náklady
Materiál | 0 | 21% | 0 | 0
Montáž | 0 | 21% | 0 | 0
Celkem | 0 |  |  | 0
Položka | Celk. cena bez DPH | DPH | DPH | Celk. cena včetně DPH
|  | % | Kč
CELKEM MATERIÁL | 0 | 21% | 0 | 0
CELKEM MONTÁŽ | 0 | 21% | 0 | 0
CELKEM | 0 | 21% | 0 | 0

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž
Hlavní RACK A,B
1 | 19" Stojanový rozvaděč 45U/800x800, skleněné dveře, zámek, vč, příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2 | 19" Rozvodný panel 5x220V | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3 | 19" patchpanel 24xRJ45, cat.6a, výška 1U | ks | 39 |  | 0 |  | 0
4 | 19" optická vana kompletní, 12xST 9/125μm, včetně pigtailů a optické kazety, výška 1U | ks | 6 |  | 0 |  | 0
5 | 19” vyvazovací panel, 5x plastové oko, výška 1U, RAL 7035 | ks | 45 |  | 0 |  | 0
6 | Montážní sady k Patchpanelu | ks | 180 |  | 0 |  | 0
7 | Vent.j.spodní(horní)220V/70W 4 ventil. ,termostat | ks | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Magnetická osvět.jednotka 230V/11W výška 1U | ks | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Optický svár | ks | 24 |  | 0 |  | 0
10 | Popis a záznam rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Uzemnění rozvaděče na stávající zem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Úprava a závěrečné práce v rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Hlavní rozvaděč A,B - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky
13 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6a | ks | 380 |  | 0 |  | 0
14 | Datová dvojzásuvka 1xRJ45, cat.6a | ks | 25 |  | 0 |  | 0
15 | Patch kabel U/UTP cat.6a 1m | ks | 370 |  | 0 |  | 0
16 | Patch kabel U/UTP cat.6a 2m | ks | 250 |  | 0 |  | 0
17 | Patch kabel U/UTP cat.6a 3m | ks | 150 |  | 0 |  | 0
18 | Optický Patch kabel 2*ST-ST 9/125 2m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
| Zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
19 | Kabel U/UTP cat.6a | m | 58875 |  | 0 |  | 0
20 | Kabely VGA, HDMI a USB pro připojení AV technik jednotlivých učeben a poslucháren (pokud kabely nebudou součástí AV techniky). Zmiňovaná AV technika není součástí tohoto projektu. | kpl | 20 |  | 0 |  | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
22 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 15500 |  | 0 |  | 0
23 | Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 12100 |  | 0 |  | 0
24 | Trubka ohebná 36 mm, 320 N | m | 6700 |  | 0 |  | 0
25 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 34300 |  | 0 |  | 0
26 | Krabice univerzální pr.75, pod omítku | ks | 215 |  | 0 |  | 0
27 | Krabice přístrojová na povrch 80x20 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
28 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | ks | 75 |  | 0 |  | 0
29 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 75 |  | 0 |  | 0
31 | Krabice přístrojová do parapetního žlabu | ks | 240 |  | 0 |  | 0
32 | Lišta vkládací 40x15 | m | 350 |  | 0 |  | 0
33 | Lišta vkládací 18x13 | m | 350 |  | 0 |  | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
34 | Příprava kabelu pro uložení do 10 žil | kpl | 785 |  | 0 |  | 0
35 | Příprava kabelu pro uložení do 100 žil | kpl | 79 |  | 0 |  | 0
36 | Forma kabelová na kabelu do 5x2 | kpl | 1570 |  | 0 |  | 0
37 | Forma kabelová na kabelu do 50x2 | kpl | 157 |  | 0 |  | 0
38 | Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 | kpl | 1570 |  | 0 |  | 0
39 | Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2 | kpl | 157 |  | 0 |  | 0
40 | Proměření metalické kabeláže (port) | kpl | 785 |  | 0 |  | 0
41 | Vystavení měřicího protokolu - metalika | kpl | 785 |  | 0 |  | 0
42 | Proměření optické kabeláže OTDR (link) | kpl | 24 |  | 0 |  | 0
43 | Vystavení měřicího protokolu - optika | kpl | 24 |  | 0 |  | 0
44 | Certifikace sítě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
45 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
46 | Protipožární utěsnění systémem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
47 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
48 | Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
49 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Dočasné propojení sítě TUL
50 | Univerzální optický box pro venkovní/vnitřní použití. Určen pro spojení optických kabelů sváry (až 12 svárů) vč. Uložení rezerv vláken a kabelu + uložení pasivních součástek. Pro ochranu kabelů a svárů při rekonstrukci objektu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Optický svár | ks | 8 |  | 0 |  | 0
52 | Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
53 | Hřebínek pro 6 ochran svarů max. 6vl., pro optický box | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Dočasné propojení sítě TUL - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
| Strukturovaná kabeláž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## SKV+EZS
SKV + EZS ASSET + přípravné trubkování
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
SKV + EZS ASSET
Ústředna a přídavné moduly
1 | Úprava a přesun stávající hlavní ústředny ASSET | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Expandér EZS pro připojení až 8 detektorů, LML-8 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
3 | Přídavný zdroj 12V/2A, místo pro akumulátor | ks | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Akumulátor 12V/12Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Ústředna a přídavné moduly - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Detektory a klávesnice
5 | Ovládací klávesnice, LCD displej 4x16 znaků, 16 LED oblastí, 6 funkčích tlačítek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Opticko-kouřový detektor EPS pro zapojení do EZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | PIR detektor, dosah 12 m, zrcadlová optika s klouzavým ohniskem (5 záclon) | ks | 63 |  | 0 |  | 0
| Detektory a klávesnice - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
7 | Kabel FTP Cat.6a | m | 3000 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYA 1,5 | m | 2150 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 2400 |  | 0 |  | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Systém kontroly vstupu
10 | Řídící elektronika systému – REI. ASSET 10/20 | ks | 75 |  | 0 |  | 0
11 | Čtečka karet(čipů) - ASSET 601 | ks | 75 |  | 0 |  | 0
12 | Elektrický zámek dveřní | ks | 73 |  | 0 |  | 0
13 | Venkovní stojan pro snímače a mechanismy určený pro vozidlové aplikace | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Závorový stojan pro průmyslové zatížení 230 V / 120 W, pro závorové břevno do 3,5 m, doba zdvihu 1,4 s, barva RAL 2000. ALU - závorové břevno 100x55 mm (délka do 3500 mm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Modul pro 2 indukční cívky do MLC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Indukční cívka KAS I (obvod 6m) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Systém kontroly vstupu – celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
17 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 3750 |  | 0 |  | 0
18 | Trubka ohebná 36 mm, 320 N | m | 10000 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka ohebná 48 mm, 320 N | m | 5000 |  | 0 |  | 0
20 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 18750 |  | 0 |  | 0
21 | Krabice univerzální pr.75, pod omítku | ks | 45 |  | 0 |  | 0
22 | Krabice přístrojová pr.68 | ks | 150 |  | 0 |  | 0
23 | Propojovací krabice 8 svorek, samoochrana | ks | 50 |  | 0 |  | 0
24 | Krabice přístrojová, odbočná 125x125, pod omítku | ks | 100 |  | 0 |  | 0
25 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 100 |  | 0 |  | 0
26 | Lišta vkládací 40X15 | m | 150 |  | 0 |  | 0
27 | Lišta vkládací 18X13 | m | 150 |  | 0 |  | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
28 | Úprava programu hlavní ústředny | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
29 | Uvedení systému do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
30 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
31 | Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem, apod...
| EZS + SKV ASSET - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## TEL
TELEFONNÍ ROZVODY
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Telefonní rozvody
HR – hlavní rozvaděč
1 | Demontáž stávajícího HR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
1a | Dodávka a montáž nového HR s parametry: | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
skříň pro 1.000 párů rozvodů, 2x nosná vana lišt LSA10 pár 50 pozic, 46 ks lišta LSA nerozpojovací (počet těchto lišt je dán skutečným množstvím párů přivedených do HR ze strany páteřních rozvodů objektu), lišty pro druhou vanu, která slouží pro ukončení kabelů z PBÚ nejsou součástí této dodávky, ranžírovací oka s dostatečnou objemovou kapacitou (oka 80x80mm)
2 | Nové označení všech párů dle značení zásuvek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| HR - hlavní rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Patrové telefonní rozvaděče
3 | Rozvaděč MIS 1b, pod omítku. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
4 | LSA KRONE,10 párová svorkovnice nerozpojovací | ks | 25 |  | 0 |  | 0
5 | Nové označení všech párů dle značení zásuvek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Patrové telefonní rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zásuvky, Komunikátor
6 | Telefonní zásuvka 1xRJ11 | ks | 199 |  | 0 |  | 0
7 | Dveřní komunikátor ATEUS 2N | ks | 7 |  | 0 |  | 0
| Zásuvky, Komunikátor - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabely
8 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 7980 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 | m | 500 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel SYKFY 100x2x0,5 | m | 500 |  | 0 |  | 0
| Kabely - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Instalační materiál
11 | Trubka ohebná 16 mm, 320 N | m | 3100 |  | 0 |  | 0
12 | Trubka ohebná 29 mm, 320 N | m | 1200 |  | 0 |  | 0
13 | Trubka ohebná 36 mm, 320 N | m | 790 |  | 0 |  | 0
14 | Protahovací vodič CY1,5 mm | m | 5090 |  | 0 |  | 0
15 | Krabice univerzální pr.68, pod omítku | ks | 200 |  | 0 |  | 0
16 | Krabice odbočná pr.97, pod omítku | ks | 50 |  | 0 |  | 0
17 | Víčko ke kruhové krabici | ks | 50 |  | 0 |  | 0
| Instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
18 | Proměření metalické kabeláže (port) | kpl | 199 |  | 0 |  | 0
19 | Vystavení měřicího protokolu - metalika | kpl | 199 |  | 0 |  | 0
20 | Certifikace sítě | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Protipožární utěsnění systémem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod sádrokartonovým podhledem a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla
| Telefonní rozvody - celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Spol_
SPOLEČNÉ NÁKLADY
č.p. | Položka | Jedn. | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Společné náklady
Ochranné pospojení
1 | EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0
2 | KO 125 E krabice odbočná | ks | 10 |  | 0 |  | 0
3 | V 125 E víčko ke krabici KO 125E | ks | 10 |  | 0 |  | 0
4 | CY 6 mm2,, pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0
5 | CY 10 mm2,, pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0
| Ochranné pospojení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Stavební přípomoce
6 | Průraz zdi cihlové | ks | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném 150x150x50 mm | ks | 150 |  | 0 |  | 0
8 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm | m | 7500 |  | 0 |  | 0
9 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 40 mm Sire 40 mm | m | 5500 |  | 0 |  | 0
10 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50 mm Sire 50 mm | m | 3500 |  | 0 |  | 0
| Stavební přípomoce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Žlaby
11 | Kabelový žlab 110x400, včetně spojovacího materiálu, upevňovacího systému a příslušenství do stoupačky | m | 70 |  | 0 |  | 0
12 | Kabelový žlab 62 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, s víkem | m | 100 |  | 0 |  | 0
13 | Plastový elektroinstalační žlab,víko, upevňovací materiál atd. | m | 750 |  | 0 |  | 0
| Žlaby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Signalizace imobilní WC
14 | Ústředna signalizace imobilní WC a napájení 24V/2A, signalizace poplachu na ústředně. Tato ústředna je součástí projektu podkroví! | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Nouzové tlačítko pro imobilní WC | ks | 3 |  | 0 |  | 0
16 | Nouzové tlačítko tahové pro imobilní WC | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 | Signalizační světlo s alarmem | ks | 3 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel JYSTY 2x2x0,8 – připojení tlačítek a světla | m | 300 |  | 0 |  | 0
| Signalizace imobilní WC - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Společné náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0