# Ing. Radovan  Novotný

Autorizovaný projektant v oboru PS

## Vesecká 97,  460 06  Liberec  6

## IČO  49080300

## tel  :  485 133 655

## ___________________________________________________________________

Stavba:			Snížení energetické náročnosti

objektu S TUL v Liberci - Starém městě

Stupeň:	    		Dokumentace pro zadání stavby

Investor:			Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2,

461 17  Liberec 1

P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

Zodpovědný projektant : 	Ing. Jana Roubínková

Vedoucí projektu :	Ing. Radovan Novotný

V Liberci duben  2014

## __________________________________________________________________________________

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

OBSAH	:

- Identifikační údaje

- Seznam vstupních podkladů

- Údaje o území - Údaje o dosavadním využití  a zastavěnosti  území, o stavebním pozemku a majetkových vztazích

- Údaje o stavbě

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Identifikační údaje

Stavba:				Snížení energetické náročnosti

objektu S TUL v Liberci - Starém městě

Místo stavby:			Sokolská 113/8,

460 01 Liberec 1-Staré město

Kraj:				Liberecký

Investor: 			Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2,

461 17  Liberec 1

Projektant:			Ing. Radovan Novotný

Autorizovaný projektant v oboru PS

Vesecká 97, Liberec  6

Autorizace č. 0500722 –

autorizovaný  inženýr pro pozemní stavby

- Seznam vstupních podkladů

Stavba se nachází na parcele p.č 11  v  K.Ú. Liberec [682039] jako stávající stavba.

V místě pro umístění stavby se nacházejí keře vykazující nutnost kácení pro provedení zateplení. Pozemek je vhodný k zahájení stavby.

V zájmovém území se nenacházejí podzemní trasy inženýrských sítí, vyžadující respektování ochranných pásem. Komunikační napojení je stávající.

Před provedením a zahájením stavby byla provedena prohlídka místa stavby a zaměření.

- Údaje o území - Údaje o dosavadním využití  a zastavěnosti  území, o stavebním pozemku a  majetkových vztazích

      - rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Stavba se nachází na parcele p.č 11  v  K.Ú. Liberec [682039] jako stávající stavba.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

Území je v současné době užívané jako – víceúčelový objekt.

c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková

rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území

apod.),

Objekt se nachází v památkové zóně.

d) údaje o odtokových poměrech,

Stávající.

e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

územního plánování,

V souladu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

V rámci návrhu byly respektovány požadavky vyhlášky 501/2006 Sb., zejména § 20-22.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

V rámci PD byly splněny požadavky Památkového ústavu.

    - Výměna výplní otvorů za nové s dřevěným rámem

    - Zateplení štítů (ploch fasády bez historických prvků) minerální vatou

    - Citlivá rekonstrukce historické fasády, užití vápenné omítky

    - Klempířské prvky a oplechování z měděného plechu

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Bez požadovaných výjimek.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Bez podmiňujících investic.

j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí).

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 11 |
| --- | --- |
| Obec: | Liberec [563889] |
| Katastrální území: | Liberec [682039] |
| Číslo LV: | 4134 |
| Výměra [m2]: | 566 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

## Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Liberec I-Staré Město [408638]; č.p. 113; objekt občanské vybavenosti |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p.č. 11 |
| Stavební objekt: | č.p. 113 |
| Ulice: | Sokolská |
| Adresní místa: | Sokolská 113/8 |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 46117 Liberec |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 20.06.2014 12:13:10.

- Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Dle charakteru stavby se jedná o opravu stávající stavby.

b) účel užívání stavby,

Víceúčelový objekt.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Charakterem se jedná o stavbu trvalou.

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní

památka apod.),

Stavba bez ochrany dle jiných právních předpisů^1)

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

V rámci PD byly respektovány požadavky obecně technických předpisů na výstavbu, zejména vyhlášky 268/2009 Sb v platném znění, vyhlášky 501/2006 Sb., vyhlášky  398/2009 Sb v platném znění, zákona č. 100/2001 Sb v platném znění vyplývajících ze změn zákony 93/2004 Sb a 163/2006 Sb., Vyhláška 148/2006 Sb O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, Zákon 258/2000 Sb v platném znění, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické  požadavky na vybrané stavební výrobky, Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších    zákonů,jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb.,zákonem č. 76/2002 Sb.,zákonem č. 275/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb.,zákonem č. 188/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb. a zákonem č. 7/2005 Sb a ostatních dotčených zákonů, vyhlášek a norem.

Navržená stavba je v souladu s dotčenými ustanoveními výše uvedených právních předpisů,vyhlášek a norem.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

z jiných právních předpisů^2),

V projektu stavby jsou respektovány veškeré , v době realizace PD, známé požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Bez  výjimek a úlevových řešení.

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,

užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet

uživatelů / pracovníků apod.),

Zastavěná plocha stavby cca 566 m2

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Bez požadavku na řešení – beze změny.

j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

členění na etapy),

Předpoklad zahájení  08-09/2014

k) orientační náklady stavby

14,7 mil Kč

V Liberci duben 2014		   Vypracoval :      Ing.  Jana Roubínková					             Zodpovědný projektant :      Ing. Jana Roubínková