## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | E2 - Stav.úpravy soc.zařízení | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 130922TUL
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Technická univerzita v Liberci | [8 empty] | 46747885 | CZ46747885
| Projektant |  |  | DIPOS | [8 empty] | 11226145
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | E2 - Stav.úpravy soc.zařízení
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: | Technická univerzita v Liberci
Zhotovitel:
Datum:
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 6.5097 | 15.852
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 3.5305 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 2.9757 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0.0035374 | 15.852
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0.852
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 8.7927 | 1.3949
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.75377 | 0
720 | Demontáže ZTi | 0 | 0 | 0.4223
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.16601 | 0.00252
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0.364 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0.73977 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0 | 0
740 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnika | 0 | 0.96907 | 0
763 | Konstrukce suché výstavby | 0 | 0.73102 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.17259 | 0.89748
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 1.4604 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 3.1609 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.0069889 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.26827 | 0.072617
| Celkem | 0 | 15.3024 | 17.247

## Rozpocet
Výkaz výměr
Stavba: |  | E2 - Stav.úpravy soc.zařízení
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | Technická univerzita v Liberci
Zhotovitel:
Datum:
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň |  |  |  | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 6.5097 |  | 15.852 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.5305 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 011 | 317121212 | Překlady BS Klatovy 60x190x1200 mm světlost otvoru 800 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.03336 | 0.10008 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 014 | 340239212 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0.25365 | 1.0146 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "1.,2.np" 1,0*2,0*2 |  | 4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 4 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
3 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 18.72 |  | 0 | 0.06982 | 1.307 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "1.np" (1,2+2,4)*2,6 |  | 9.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "2.np" (1,2+2,4)*2,6 |  | 9.36 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 18.72 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
4 | K | 011 | 346244375 | Zazdívka rýh a prostupů pro ZTi | sou | 1 |  | 0 | 0.25365 | 0.25365 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 014 | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 3.2 |  | 0 | 0.26723 | 0.85514 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "1.np" 2,0*2*(0,15+0,1*2) |  | 1.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "2.np" 1,4 |  | 1.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "3.np" 2,0*2*0,1 |  | 0.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 3.2 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 2.9757 |  | 0 |  |  | 1
6 | K | 011 | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních nanášená ručně | m2 | 16.416 |  | 0 | 0.01838 | 0.30173 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,0*2,0*2+18,72-0,8*1,97*2*2 |  | 16.416 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
7 | K | 014 | 611325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 62.111 |  | 0 | 0.0052 | 0.32298 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,111 |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
8 | K | 011 | 611331115 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních kcí nanášená ručně | m2 | 7.76 |  | 0 | 0.021 | 0.16296 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1*2*2+0,8*2+0,6*0,6*2*3 |  | 7.76 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
9 | K | 014 | 612325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 295.947 |  | 0 | 0.0052 | 1.5389 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "1.NP" (5,55+3,3+1,2+1,35+2,6*2)*2*3,95-0,8*1,97*4-4,0*1,6 |  | 118.436 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "2.np" (5,55+3,3+1,2+1,35+2,6*2)*2*3,45-0,8*1,97*4-4,0*1,6 |  | 101.836 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "3.np" (3,25+3,3+1,25+1,32+2,62*2)*2*3,08-0,81*1,97*4-4,0*1,6 |  | 75.675 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 295.947 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
10 | K | 763 | 612420001 | Základní penetrační nátěr stěn a stropů | m2 | 62.111 |  | 0 | 0.0002 | 0.012422 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,111 |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
11 | K | 014 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0.04634 | 0.13902 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | M | MAT | 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P | kus | 3 |  | 0 | 0.0106 | 0.0318 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
13 | K | 777 | 777551112 | Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus | m2 | 62.111 |  | 0 | 0.0075 | 0.46583 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 62,111 |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0.0035374 |  | 15.852 |  |  | 1
14 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 62.111 |  | 0 | 4e-05 | 0.0024844 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,111 |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
15 | K | 013 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 5.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.3036 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | (0,8+2,0*2)*(0,1+0,15*2) |  | 1.92 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,92 |  | 1.92 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,8+2,0*2)*(0,1*2+0,15) |  | 1.68 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 5.52 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
16 | K | 013 | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 2.096 |  | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.38357 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 0,1*2*(3,95+3,45+3,08) |  | 2.096 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
17 | K | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 35.055 |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 2.6642 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | ((0,9+0,7)*3*2,05+0,9*2,05)*3 |  | 35.055 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
18 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 62.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 2.1739 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 4,5*3,3+1,05*1,42+(1,35+1,2)*2,6+0,7*(0,1*2+0,15) |  | 23.216 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 23,216 |  | 23.216 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,3*2,23+1,02*1,4+(1,32+1,25)*2,6+0,7*0,1*3 |  | 15.679 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
19 | K | 013 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.727 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.1994 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 62,111*0,06 |  | 3.727 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
20 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 9.736 |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 1.2754 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | 1,35*3,95-0,7*2,05 |  | 3.898 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,35*3,40-0,7*2,05 |  | 3.155 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,35*3,05-0,7*2,05 |  | 2.683 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 9.736 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
21 | K | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8.1 |  | 0 | 0.00013 | 0.001053 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
|  |  |  | "pro bourání příček" 1,35*2*3 |  | 8.1 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
| D |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.852 |  |  | 2
22 | K | PK | 970101102 | Vybourání rýh a prostupů pro instalace ZTi | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
23 | K | 013 | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm | m2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.756 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 0,7*2*3 |  | 4.2 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
24 | K | 013 | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.096 | 21 | 4 | 3
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
25 | K | 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
26 | K | 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
27 | K | 013 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
28 | K | 013 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 0.852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
29 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 15*2 |  | 30 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
30 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 12.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
31 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
32 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
33 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 15*19 |  | 285 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
34 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16.188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
|  |  |  | 0,852*19 |  | 16.188 | [8 empty] | 3 | 2 | -1 | 1
35 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
36 | K | 013 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
37 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 4.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
38 | K | 011 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 6.044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 8.7927 |  | 1.3949 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.75377 |  | 0 |  |  | 1
39 | K | 711 | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 62.111 |  | 0 | 0.003 | 0.18633 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 4,5*3,3+1,05*1,42+(1,35+1,2)*2,6+0,7*(0,1*2+0,15) |  | 23.216 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 23,216 |  | 23.216 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,3*2,23+1,02*1,4+(1,32+1,25)*2,6+0,7*0,1*3 |  | 15.679 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
40 | K | 711 | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 189.145 |  | 0 | 0.003 | 0.56744 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "odmoc/62,11*4*2m výška" 189,145 |  | 189.145 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
41 | K | 711 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 380.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 720 | Demontáže ZTi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4223 |  |  | 1
42 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.27062 | 21 | 16 | 2
43 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.11676 | 21 | 16 | 2
44 | K | 721 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00516 | 21 | 16 | 2
45 | K | 721 | 725990820 | Demontáž stávajích trubních rozvodů V+K | HZS | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.02976 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.16601 |  | 0.00252 |  |  | 1
46 | K | 721 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PVC HT DN 50 vč příslušenství/tvarovky, závěsy, objímky,.../ | m | 20 |  | 0 | 0.00052 | 0.0104 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 721 | 721173724 | Potrubí kanalizační z PVC HT DN 75 vč příslušenství/tvarovky, objímky, závěsy,... | m | 25 |  | 0 | 0.00077 | 0.01925 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 721 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PVC HT DN 100 vč příslušenství/tvarovky, objímky, závěsy,.. | m | 60 |  | 0 | 0.00177 | 0.1062 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 721 | 721211422 | Vpusť podlahová DN 50 s nerez mřížkou,odtok boční | kus | 1 |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 763 | 763172312 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 8 |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | M | MAT | 590307110 | dvířka revizní plast 300 x 300 mm | kus | 8 |  | 0 | 0.00055 | 0.0044 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | K | 721 | 721173704.1 | D+M čistící reviz kus kanalizace DN 75 vč víka | ks | 2 |  | 0 | 0.00077 | 0.00154 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 721 | 721173706.1 | Čistící reviz kus kanalizační DN 100 vč víka | ks | 6 |  | 0 | 0.00177 | 0.01062 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 727121138 | Protipožární manžeta D 200 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 8 |  | 0 | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 727121114 | Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 | kus | 4 |  | 0 | 0.0005 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 721 | 721100902 | Přetěsnění potrubí hrdlového pro napojení nové části z PVC HT potr | kus | 6 |  | 0 | 0.00058 | 0.00348 | 0.00042 | 0.00252 | 21 | 16 | 2
57 | K | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 1197.804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.364 |  | 0 |  |  | 1
59 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm vč tvarovek a násuvných objímek | m | 25 |  | 0 | 0.00066 | 0.0165 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm vč tvarovek a násuvných objímek | m | 45 |  | 0 | 0.00091 | 0.04095 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm vč tvarovek a násuvných objímek | m | 15 |  | 0 | 0.00119 | 0.01785 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm vč tvarovek a násuvných objímek | m | 25 |  | 0 | 0.00252 | 0.063 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm vč tvarovek a násuvných objímek | m | 10 |  | 0 | 0.00078 | 0.0078 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm vč tvarovek a násuvných objímek | m | 90 |  | 0 | 0.00096 | 0.0864 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 25 |  | 0 | 0.00012 | 0.003 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 45 |  | 0 | 0.00016 | 0.0072 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 15 |  | 0 | 0.00016 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm | m | 25 |  | 0 | 0.00016 | 0.004 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 90 |  | 0 | 0.00024 | 0.0216 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 722232064 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 731 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 |  | 0 | 0.00018 | 0.00054 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 727111550 | Protipožární utěsnění tmelem rozvodů ST, TV a cirkulace mezi podlažími | kg | 3 |  | 0 | 0.00083 | 0.00249 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | PK | 722900111 | Pmocné lešení pro montáže ve výšce | HZS | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 210 |  | 0 | 1e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 210 |  | 0 | 0.0004 | 0.084 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 721 | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1401.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.73977 |  | 0 |  |  | 1
80 | K | 721 | 726131051 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1200 mm s ovládáním zepředu do stěn s kov kcí | soubor | 10 |  | 0 | 0.01336 | 0.1336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 725119121 | Montáž klozetových mís standardních | kus | 10 |  | 0 | 0.00279 | 0.0279 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | M | MAT | 642360310 | klozet keramický závěsný hluboké splachování (LYRA plus 823382) bílý | kus | 10 |  | 0 | 0.015 | 0.15 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
83 | K | 721 | 725211622 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm | soubor | 6 |  | 0 | 0.02702 | 0.16212 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 726131021 | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 4 |  | 0 | 0.0156 | 0.0624 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | soubor | 4 |  | 0 | 0.01899 | 0.07596 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 725121525 | Dodatečně doplněný pisoárový záchodek včetně profesí, D+M | soubor | 1 |  | 0 | 0.01899 | 0.01899 | 0 | 0 | 21
87 | K | 721 | 725339111 | Montáž výlevky | soubor | 2 |  | 0 | 0.00059 | 0.00118 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | M | MAT | 642711010 | výlevka keramická závěsná bílá | kus | 2 |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
89 | K | 721 | 725241126 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x900mm vč dveří 1200mm | soubor | 2 |  | 0 | 0.01388 | 0.02776 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 6 |  | 0 | 0.00184 | 0.01104 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 721 | 725829121 | Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové /výlevka/ | kus | 2 |  | 0 | 0.00016 | 0.00032 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | M | MAT | 551456110 | baterie výlevková nástěnná páková s prodlouženým otoč.ram. | kus | 2 |  | 0 | 0.00199 | 0.00398 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | Otočné výtokové rameno s perlátorem. Uživatelsky příjemný tvar páky, který je vhodný pro všechna užití. Prodloužená páka napomáhá snazšímu ovládání teploty i průtoku vody. Bez etážek a růžic Doporučené příslušenství: 281205/2 – etážky (sada) 203504/2 – krycí růžice (sada) | [10 empty] | 2 | P
93 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové vč tyče | soubor | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | K | 721 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 26 |  | 0 | 9e-05 | 0.00234 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | M | MAT | 551410400 | ventil rohový mosazný 1TE66 1/2" | kus | 26 |  | 0 | 0.00021 | 0.00546 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
96 | K | 721 | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 6 |  | 0 | 0.00052 | 0.00312 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 721 | 725291521 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů | soubor | 10 |  | 0 | 0.00052 | 0.0052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | 721 | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků | soubor | 6 |  | 0 | 0.00052 | 0.00312 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | 721 | 725291723 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů věšáček na kabáty-dvojháček | soubor | 10 |  | 0 | 0.00085 | 0.0085 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
100 | K | 721 | 725291730 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš | soubor | 6 |  | 0 | 0.00085 | 0.0051 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 721 | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 2724.542 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | K | RRO | 735A1017 | Repase těles a rozvodů UT | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 740 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
103 | K | PK | 740100101 | D+M Elektroinstalace celkem-položky viz příloha | sou | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.96907 |  | 0 |  |  | 1
104 | K | 751 | 751111131 | Mtž vent ax ntl potrubního | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | M | MAT | 429141451 | Odsávací diag ventilátor, vč přuž připoj manžet VBM/2ks/, zpětné klapky RSK 160 | kus | 3 |  | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
|  |  |  | montáž na omítku krytí IP20 vybaven nastavitelným doběhem 1 až 30 minut | [10 empty] | 2 | P
106 | K | 751 | 751537112 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | M | MAT | 429810151 | tlumící kruh potrubí DN 160 mm-SONOFLEX MI | m | 8 |  | 0 | 0.0024 | 0.0192 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
108 | K | 751 | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | M | MAT | 429729941 | žaluzie protidešťové PZ-AL velikost 500x200 mm s ochr. sítem a rámem | kus | 1 |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
110 | K | 751 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | M | MAT | 429718190 | Odvodní talířový ventil kovový KK-125 | kus | 16 |  | 0 | 0.0405 | 0.648 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
112 | M | MAT | 429718191 | Odvodní talířový ventil kovový KK-160 | kus | 2 |  | 0 | 0.0405 | 0.081 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
113 | K | 751 | 751511002 | Mtž potrubí vzt plech vodotěs sk.I | m2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | M | MAT | 429821020 | potrubí čtyřhranné pozinkované průřez do 0,03 m2 | m2 | 19 |  | 0 | 0.0043 | 0.0817 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
115 | K | 751 | 751537012 | Mtž potrubí ohebného neizol D do 200 mm | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | M | MAT | 429812715 | trouba SPIRO pozinkovaná D160mm | m | 15 |  | 0 | 0.00161 | 0.02415 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
117 | M | MAT | 429812713 | trouba SPIRO pozinkovaná D125mm | m | 10 |  | 0 | 0.00161 | 0.0161 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
118 | M | MAT | 429812750 | vzt potrubí ohebné /např SEMIFLEX MI/ DN 125mm | m | 20 |  | 0 | 0.00161 | 0.0322 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
119 | M | MAT | 429812751 | vzt potrubí ohebné /např SEMIFLEX MI/ DN 160mm | m | 3 |  | 0 | 0.00161 | 0.00483 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
120 | K | 713 | 713421311 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy s úpravou pletivem spojenými drátem 1x | m2 | 15 |  | 0 | 0.00019 | 0.00285 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | M | MAT | 631516711 | protipožární izolace vzt potrubí odolnost 30 min-izolace výfuk | m2 | 10.2 |  | 0 | 0.0026 | 0.02652 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
122 | M | MAT | 631516710 | tepelná izolace pro vzt potrubí odolnost 30min-tl.30mm | m2 | 10.2 |  | 0 | 0.0026 | 0.02652 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
123 | K | PK | 751111001 | pomocné kce-lešení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | PK | 751111002 | zednické přípomoce | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | PK | 751111003 | Komplex vyzkoušení a zprovoznění s E | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | PK | 751111004 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | 751 | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0.73102 |  | 0 |  |  | 1
128 | K | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 53.111 |  | 0 | 0.01244 | 0.6607 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 62,111-2*0,9*4-0,9*2,0 |  | 53.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
129 | K | 763 | 763164791 | D+M SDK obkladu kcí jednoduché opláštění-opláštění sanit.př.,stoupačky | m2 | 29.247 |  | 0 | 0.00074 | 0.021643 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 3,0*2,05+(0,7+1,3)*0,2*2+0,7*1,3*2 |  | 8.77 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,0*2,05+(0,7+1,3)*0,2*2+0,7*1,3*2+(0,3+0,2)*3,45 |  | 10.495 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,7*1,3*2)*0,2*3+0,7*1,3*3+1,5*3,08+(0,2+0,3)*3,08 |  | 9.982 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 29.247 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
130 | K | 763 | 763173121 | Montáž jednostranného nosníku pro pisoáry, umývátka a boilery v SDK kci | kus | 14 |  | 0 | 1e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | PK | 763173121.1 | Materiál pro vyztužení zavešení pisoárů | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | 763 | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | M | MAT | 553315310 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 700 L/P | kus | 2 |  | 0 | 0.02405 | 0.0481 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
134 | K | 763 | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % | 527.238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.17259 |  | 0.89748 |  |  | 1
135 | K | 766 | 766121220 | Dodávka a montáž stěn sanitárních vč. příslušenství /dveře, kliky, nožičky, lišty,.. | m2 | 41.164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 1,35*2*2,05+2*1,2*2,05+1,66*2,05 |  | 13.858 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,35*2*2,05+2*1,2*2,05+1,66*2,05 |  | 13.858 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 1,35*2*2,05+(2*1,1+1,66)*2,05 |  | 13.448 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 41.164 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
136 | K | 766 | 766622862 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
137 | K | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč kování | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
138 | M | MAT | 611617160 | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk | kus | 8 |  | 0 | 0.014 | 0.112 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
139 | M | MAT | 429730730 | mřížka stěnová uzavřená SMU 20p velikost 300x100 | kus | 16 |  | 0 | 0.0005 | 0.008 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
140 | K | 766 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0216 | 21 | 16 | 2
141 | K | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm-kposuv.dv. | kus | 3 |  | 0 | 0.00045 | 0.00135 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
142 | M | MAT | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | kus | 3 |  | 0 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
143 | K | 766 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
144 | M | MAT | 611871360 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm | kus | 3 |  | 0 | 0.00108 | 0.00324 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
145 | K | 767 | 767132812 | Demontáž příček svařovaných | m2 | 48.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.87588 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "1.NP" (3,6+4*1,2)*2 |  | 16.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "2.np" (3,6+4*1,2)*2 |  | 16.8 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "3.np" (2,73+4*1,2)*2 |  | 15.06 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 48.66 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
146 | K | 766 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 2116.244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 1.4604 |  | 0 |  |  | 1
147 | K | 771 | 771573131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2 | m2 | 62.111 |  | 0 | 0.00422 | 0.26211 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 62,111 |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
148 | K | 771 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 62.111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
149 | M | MAT | 597611160 | dlaždice keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. | m2 | 65.838 |  | 0 | 0.0182 | 1.1983 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
150 | K | 771 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 409.654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 3.1609 |  | 0 |  |  | 1
151 | K | 781 | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 187.678 |  | 0 | 0.003 | 0.56303 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (3,8+4,5+2+1,7)*2*2,05-4,0*1,1+(1,35+1,2+2,6*2)*2*2,05+4*0,2+0,7*0,2*2-0,7*1,97*7 |  | 68.002 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 68,002 |  | 68.002 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (3,3+3,25+1,32+1,25+2,6*2)*2*2,05-1,93*1,1+0,2*(1,3*2+0,7)*3-0,7*1,97*5 |  | 51.674 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 187.678 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
152 | M | MAT | 597610390 | obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 195.185 |  | 0 | 0.0126 | 2.4593 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
153 | K | 781 | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 187.678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
154 | K | 781 | 781419195 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem | m2 | 187.678 |  | 0 | 0.00027 | 0.050673 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
155 | K | 781 | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 337.82 |  | 0 | 0.00026 | 0.087833 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | 187,678*1,8 |  | 337.82 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 1
156 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 1376.336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0069889 |  | 0 |  |  | 1
157 | K | 783 | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 25 |  | 0 | 0.00023 | 0.00575 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "zárubně" 1,4*(8+3) |  | 15.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "radiátory-odhad" 1,00*0,8*4*3 |  | 9.6 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 25 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
158 | K | 783 | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením | m2 | 123.888 |  | 0 | 1e-05 | 0.0012389 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (5,55*2+3,3*2-0,8)*1,45+(1,2*2+1,35*2+2,6*4-0,8*3)*1,45 |  | 43.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 43,5 |  | 43.5 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (3,25*2+3,3*2+1,25*2+1,32*2+2,6*4-0,8*4)*1,45 |  | 36.888 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 123.888 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.26827 |  | 0.072617 |  |  | 1
159 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 234.249 |  | 0 | 0.001 | 0.23425 | 0.00031 | 0.072617 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "stropy" 62,111 |  | 62.111 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "stěny" (5,55+3,3+1,2+1,35+2,6*2)*2*3,95-0,8*1,97*4-4,0*1,6 |  | 118.436 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (5,55+3,3+1,2+1,35+2,6*2)*2*3,45-0,8*1,97*4-4,0*1,6 |  | 101.836 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (3,25+3,3+1,25+1,32+2,62*2)*2*3,08-0,8*1,97*4-4,0*1,6 |  | 75.754 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "odpočet odstranění starých nátěrů" -123,888 |  | -123.888 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 234.249 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
160 | K | 784 | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
161 | M | MAT | 581248420 | fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m | m2 | 105 |  | 0 | 1e-06 | 0.000105 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
162 | K | 784 | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 220.528 |  | 0 | 0.00013 | 0.028669 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | "stropy" 4,5*3,3+1,05*1,42+(1,35+1,2)*2,6+0,7*(0,1*2+0,15) |  | 23.216 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 4,5*3,3+1,05*1,42+(1,35+1,2)*2,6+0,7*(0,1*2,0+0,15) |  | 23.216 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | 3,3*2,23+1,02*1,4+(1,32+1,25)*2,6+0,7*0,1*3 |  | 15.679 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | "stěny" (3,8+4,5+2,0+1,7+1,35+1,2+2,6*2)*2*(1,9+1,4)+(3,3+3,25+1,32+1,25+2,6*2)*2*0,98 |  | 158.417 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 220.528 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
163 | K | 784 | 784211001 | Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 20.192 |  | 0 | 0.00013 | 0.002625 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | (0,95*2+1,8*2+0,2+0,3)*1,9 |  | 11.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,95*2+1,8*2+0,2+0,3)*1,4 |  | 8.4 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | (0,2+0,2)*0,98 |  | 0.392 | [8 empty] | 2 | 2 | -1 | 0
|  |  |  | Součet |  | 20.192 | [8 empty] | 2 | 4 | -1 | 1
164 | K | 784 | 784211001.1 | Penetrace na SDK pod malbu | m2 | 20.192 |  | 0 | 0.00013 | 0.002625 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 15.3024 |  | 17.247