## _EPLAN CZ_ Souhrnný kusovník
Souhrnný kusovník projektu TestBed
Datum vytvoření projektu: | 27.06.2019
Datum vytvoření kusovníku: | 19.07.2019
Zpracoval: | Martin Diblík
Poznámka: | 1) Uvedený přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky je uveden z důvodu, že by stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
Artiklové číslo | Objednací číslo | Typové číslo | Funkční text | Výrobce | Dodavatel | Celkové množství | Součet délek kabelů | Pozn.
EUCH.158524 | 158 534 MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH | MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH |  |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1417399 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1424226 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.1419886 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1407635 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1417404 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1424227 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.1419885 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1407631 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1414244 |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) |  |  | 1 | 0,00 m | 1)
B&R.8BCH0025.1111A-0 | 8BCH0025.1111A-0 | 8BCH0025.1111A-0 |  | B&R |  | 4 | 100,00 m
B&R.8LSA37.DB030S000-3 | 8LSA37.DB030S000-3 | 8LSA37.DB030S000-3 |  | B&R |  | 2 | 0,00 m
B&R.8LSA46.DB030S000-3 | 8LSA46.DB030S000-3 | 8LSA46.DB030S000-3 |  | B&R |  | 1 | 0,00 m
B&R.8LSA46.DB030S200-3 | 8LSA46.DB030S200-3 | 8LSA46.DB030S200-3 |  | B&R |  | 1 | 0,00 m
BuR.5PC910.SX02-00 | 5PC910.SX02-00 | 5PC910.SX02-00 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DI9371 | X20DI9371 | X20DI9371 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DO9322 | X20DO9322 | X20DO9322 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20AI4632 | X20AI4632 | X20AI4632 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20AO4632 | X20AO4632 | X20AO4632 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20AT6402 | X20AT6402 | X20AT6402 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DS438A | X20DS438A | X20DS438A |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0P0440HC00.000-1 | 8B0P0440HC00.000-1 | 8B0P0440HC00.000-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0C0160HC00.001-1 | 8B0C0160HC00.001-1 | 8B0C0160HC00.001-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8BVI0110HCDS.000-1 | 8BVI0028HCDS.000-1 | 8BVI0110HCDS.000-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8BVI0028HCDS.000-1 | 8BVI0028HCDS.000-1 | 8BVI0028HCDS.000-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8BVI0014HCD0.000-1 | 8BVI0014HCD0.000-1 | 8BVI0014HCD0.000-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0F0550H000.000-1 | 8B0F0550H000.000-1 | 8B0F0550H000.000-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0W0045H000.001-1 | 8B0W0045H000.001-1 | 8B0W0045H000.001-1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SL8101 | X20SL8101 | X20SL8101 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SI8110 | X20SI8110 | X20SI8110 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SO4110 | X20SO4110 | X20SO4110 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AP5230.215C-000 | 5AP5230.215C-000 | 5AP5230.215C-000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCMA00.0001-000 | 5ACCMA00.0001-000 | 5ACCMA00.0001-000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCFL00.0000-000 | 5ACCFL00.0000-000 | 5ACCFL00.0000-000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCHD01.215C-000 | 5ACCHD01.215C-000 | 5ACCHD01.215C-000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5DLSD3.1001-00 | 5DLSD3.1001-00 | 5DLSD3.1001-00 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCKP01.215C-000 | 5ACCKP01.215C-000 | 5ACCKP01.215C-000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
ELB.A631210 | A631210 | A631210 |  | ELB |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22-A | 1220691 | M22-A |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22S-ST-X | 1220705 | M22S-ST-X |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.SL7-100-L-RYG-24LED | 171425 | SL7-100-L-RYG-24LED |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.P3-63/EA/SVB | 031607 | P3-63/EA/SVB |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
EUCH.092727 | 092727 | C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727 |  | EUCH |  | 1 | 25,00 m | 1)
OEZ.BC160NT305-25-M | OEZ:20245 | BC160NT305-25-M |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.LTN-10B-1 | OEZ:41638 | LTN-10B-1 |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.CS-N7 | OEZ:35901 | CS-N7 |  | OEZ |  | 2 | 0,00 m | 1)
OEZ.CS-PE15 | 1060419 | CS-PE15 |  | OEZ |  | 7 | 0,00 m | 1)
OEZ.OLE-10B-1N-030AC | OEZ:38314 | OLE-10B-1N-030AC |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.ZSE-03 | OEZ:37290 | ZSE-03 |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.2906032 | 2906032 | CBMC E4 24DC/1-10A NO |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.2903151 | 2903151 | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3022276 | 3022276 | CLIPFIX 35-5 | HLAVNÍ PŘÍVOD | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3212120 | 3212120 | PT 10 |  | PXC |  | 3 | 0,00 m | 1)
PXC.3212123 | 3212123 | PT 10 BU |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3212131 | 3212131 | PT 10-PE |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3212057 | 3212057 | D-PT 10 |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3210567 | 3210567 | PTTB 2,5 |  | PXC |  | 8 | 0,00 m | 1)
PXC.3209015 | 3209015 | STIO 2,5/3-2B/L |  | PXC |  | 27 | 0,00 m | 1)
PXC.3209196 | 3209196 | STIO-IN 2,5/3 OG |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3031212 | 3031212 | ST 2,5 |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3031238 | 3031238 | ST 2,5-PE |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1408794 | 1408794 | HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK | OCHRANNÝ PLOT MGBS GATE | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1407710 | 1407710 | HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK | MAJÁK | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.0801651 | 0801651 | CES-B16-SF-PLBK |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.0801659 | 0801659 | CES-B16-SFFS-PLBK |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.0801686 | 0801686 | CES-STPG-GY-14 |  | PXC |  | 6 | 0,00 m | 1)
PXC.0801715 | 0801715 | CES-STPG-GY |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3270220 | 3270220 | PTRVB 4-FI /RD |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3270221 | 3270221 | PTRVB 4-FI /BU |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
RIT.8205000 | 8205000 | VX.8205000 |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.3241100 | 3241100 | SK.3241100 | Ventilátor rozvodnice | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.3240200 | 3240200 | SK.3240200 | Ventilátor rozvodnice | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22-LED-W | 1220696 | M22-LED-W |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22-L-W | 1220681 | M22-L-W |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.3RV1031-4GA10 | OEZ:40044 | 3RV1031-4GA10 |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
Zákazník: | Technická univerzita v Liberci