## _EPLAN CZ_ Souhrnný kusovník
Souhrnný kusovník projektu TUL_TestBed
Datum vytvoření projektu: | 27.06.2019
Datum vytvoření kusovníku: | 19.08.2019
Zpracoval: | Martin
Poznámka: | 1) Uvedený přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky je uveden z důvodu, že by stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.
Artiklové číslo | Objednací číslo | Typové číslo | Označení | Funkční text | Výrobce | Dodavatel | Celkové množství | Součet délek kabelů | Pozn.
PXC.1417399 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1424226 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.1419886 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1407635 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1417404 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1424227 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.1419885 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1407631 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1414244 |  |  |  | KONEKTOR HEAVYCON ZAKÁZKOVÝ(dle konfigurátoru) | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
B&R.8BCH0025.1111A-0 | 8BCH0025.1111A-0 | 8BCH0025.1111A-0 | ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 25 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm² |  | B&R |  | 4 | 100,00 m
B&R.8LSA37.DB030S000-3 | 8LSA37.DB030S000-3 | 8LSA37.DB030S000-3 | ACOPOS ServoMotor 3.6Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit. |  | B&R |  | 2 | 0,00 m
B&R.8LSA46.DB030S000-3 | 8LSA46.DB030S000-3 | 8LSA46.DB030S000-3 | ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit. |  | B&R |  | 1 | 0,00 m
B&R.8LSA46.DB030S200-3 | 8LSA46.DB030S200-3 | 8LSA46.DB030S200-3 | ACOPOS ServoMotor 10.0Nm, 3000rpm, EnDat 2.2 32line. multit. |  | B&R |  | 1 | 0,00 m
BuR.5PC910.SX02-00 | 5PC910.SX02-00 | 5PC910.SX02-00 | APC910 System 2CS 1SI 1LS |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DI9371 | X20DI9371 | X20DI9371 | X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DO9322 | X20DO9322 | X20DO9322 | X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W. |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20AI4632 | X20AI4632 | X20AI4632 | X20 Analog 4xI, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20AO4632 | X20AO4632 | X20AO4632 | X20 Analog 4xO, +/-10V/0..20 mA, 16 Bit |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20AT6402 | X20AT6402 | X20AT6402 | X20 Analog 6xI, THERMOCOUPLE |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DS438A | X20DS438A | X20DS438A | X20 Digital Signal 4xIO Link Master V1.1 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0P0440HC00.000-1 | 8B0P0440HC00.000-1 | 8B0P0440HC00.000-1 | ACPmulti LVM 44A HV C passive |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0C0160HC00.001-1 | 8B0C0160HC00.001-1 | 8B0C0160HC00.001-1 | ACPmulti HVM 16A HV C 24VOut 16A 5A |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8BVI0110HCDS.000-1 | 8BVI0028HCDS.000-1 | 8BVI0110HCDS.000-1 | ACPmulti VWRM 15.1A HV CD S |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8BVI0028HCDS.000-1 | 8BVI0028HCDS.000-1 | 8BVI0028HCDS.000-1 | ACPmulti VWRM 3.8A HV CD S |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8BVI0014HCD0.000-1 | 8BVI0014HCD0.000-1 | 8BVI0014HCD0.000-1 | ACPmulti VWRM 1.9A HV CD |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0F0550H000.000-1 | 8B0F0550H000.000-1 | 8B0F0550H000.000-1 | ACPmulti NF 55A 520V |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.8B0W0045H000.001-1 | 8B0W0045H000.001-1 | 8B0W0045H000.001-1 | ACPmulti BR 450W 50R IP65 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SL8101 | X20SL8101 | X20SL8101 | X20 SafeLOGIC, POWERLINK, X2X Link, univ |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SI8110 | X20SI8110 | X20SI8110 | X20 Safe Digital 8xI, 24V, 4xI CAT4 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SO4110 | X20SO4110 | X20SO4110 | X20 Safe Digital 4xO, 24V, 0.5A |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AP5230.215C-000 | 5AP5230.215C-000 | 5AP5230.215C-000 | Automation Panel 21.5" Full HD TFT |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCMA00.0001-000 | 5ACCMA00.0001-000 | 5ACCMA00.0001-000 | AP5000 Swing arm mounting unit |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCFL00.0000-000 | 5ACCFL00.0000-000 | 5ACCFL00.0000-000 | AP5000 Flange |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCHD01.215C-000 | 5ACCHD01.215C-000 | 5ACCHD01.215C-000 | AP5000 Swing Arm Handle |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5DLSD3.1001-00 | 5DLSD3.1001-00 | 5DLSD3.1001-00 | Automation Panel link module - SDL3 receiver - For Automation Panel 923/933/1000 - For Automation Panel 5000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5ACCKP01.215C-000 | 5ACCKP01.215C-000 | 5ACCKP01.215C-000 | AP5000 swing arm expansion option - Expansion unit For panel 5AP5230.215C-000 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
ELB.A631210 | A631210 | A631210 | Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024 |  | ELB |  | 2 | 0,00 m | 1)
ETN.M22-LED-W | 1220696 | M22-LED-W | LED prvek, bílý, upevnění vpředu, 12-30VAC/DC |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22-A | 1220691 | M22-A | Upevňovací adaptér |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22-L-W | 1220681 | M22-L-W | Signálka, plochá, bílá |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.M22S-ST-X | 1220705 | M22S-ST-X | Nosiče štítků,bez štítku |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.SL7-100-L-RYG-24LED | 171425 | SL7-100-L-RYG-24LED | Kompletní přístroj maják (RYG 100mm) |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
ETN.P3-63/EA/SVB | 031607 | P3-63/EA/SVB | Hlavní spínač, 3p, 63A, rukojeť červená žlutá, uzamykatelný, montáž |  | ETN |  | 1 | 0,00 m | 1)
EUCH.092727 | 092727 | C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727 | Připojovací kabel s konektorem M23 s provedením C1825, 25m, přímý |  | EUCH |  | 1 | 25,00 m | 1)
EUCH.158524 | 158524 | MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH | MGBS-P-L2-AR-U-R-AZE-SH |  | EUCH |  | 1 | 0,00 m | 1)
EUCH.157543 | 157543 | MGBS-H-BA1A3-R-157543 | Modul vnější kliky MGBS-H-BA1A3-R |  | EUCH |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.BC160NT305-25-M | OEZ:20245 | BC160NT305-25-M | Jistič |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.LTN-10B-1 | OEZ:41638 | LTN-10B-1 | Jistič |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.CS-N7 | OEZ:35901 | CS-N7 | Rozbočovací můstek |  | OEZ |  | 2 | 0,00 m | 1)
OEZ.CS-PE15 | 1060419 | CS-PE15 | Rozbočovací můstek |  | OEZ |  | 7 | 0,00 m | 1)
OEZ.OLE-10B-1N-030AC | OEZ:38314 | OLE-10B-1N-030AC | Proudový chránič s nadproudovou ochranou |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.3RV1031-4GA10 | OEZ:40044 | 3RV1031-4GA10 | Spouštěč motoru |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
OEZ.ZSE-03 | OEZ:37290 | ZSE-03 | Soklová zásuvka |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.2906032 | 2906032 | CBMC E4 24DC/1-10A NO | Elektronický přístrojový jistič |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.2903151 | 2903151 | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 | Zdroj napájení |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3022276 | 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Koncový držák | HLAVNÍ PŘÍVOD | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3212120 | 3212120 | PT 10 | Průchozí svornice |  | PXC |  | 3 | 0,00 m | 1)
PXC.3212123 | 3212123 | PT 10 BU | Průchozí svornice |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3212131 | 3212131 | PT 10-PE | Řadová svornice pro ochranný vodič |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3212057 | 3212057 | D-PT 10 | Zakončovací kryt |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.3210567 | 3210567 | PTTB 2,5 | Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5 |  | PXC |  | 8 | 0,00 m | 1)
PXC.3209015 | 3209015 | STIO 2,5/3-2B/L | Svorka iniciačního / akčního prvku |  | PXC |  | 27 | 0,00 m | 1)
PXC.3209196 | 3209196 | STIO-IN 2,5/3 OG | Napájecí svorka |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3031212 | 3031212 | ST 2,5 | ST 2,5 Průchozí svornice |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3031238 | 3031238 | ST 2,5-PE | Pružinová svornice pro ochranný vodič |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1408794 | 1408794 | HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK | Sada zástrček | OCHRANNÝ PLOT MGBS GATE | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.1407710 | 1407710 | HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK | Sada zástrček | MAJÁK | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.0801651 | 0801651 | CES-B16-SF-PLBK | Úchytkový rám |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.0801659 | 0801659 | CES-B16-SFFS-PLBK | Těsnicí rám |  | PXC |  | 1 | 0,00 m | 1)
PXC.0801686 | 0801686 | CES-STPG-GY-14 | Kabelová vývodka |  | PXC |  | 6 | 0,00 m | 1)
PXC.0801715 | 0801715 | CES-STPG-GY | Slepá vývodka |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3270220 | 3270220 | PTRVB 4-FI /RD | Rozvod potenciálu |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
PXC.3270221 | 3270221 | PTRVB 4-FI /BU | Rozvod potenciálu |  | PXC |  | 2 | 0,00 m | 1)
RIT.2500400 | 2500400 | SZ.2500400 | Napájení, 3-žilové (se zdířkou, bez konektoru), Vstupní napětí: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |  | RIT |  | 1 | 3,00 m | 1)
RIT.8205000 | 8205000 | VX.8205000 | Řadová skříň VX25, dvoudvéřová ŠxVxH 1200x2000x500 mm ocelový plech |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.4115000 | 4115000 | TS.4115000 | Schránka dokumentace pro š.500mm hl.90mm |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.8620005 | 8620005 | VX.8620005 | Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.8620032 | 8620032 | VX.8620032 | Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 500 mm |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.8105245 | 8105245 | VX.8105245 | Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH: 2000x500 mm, ocelový plech |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.2500300 | 2500300 | SZ.2500300 | Systémové LED svítidlo, 1200lm, 100-240V |  | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.3241100 | 3241100 | SK.3241100 | Ventilátor s filtrem 230m3/h,230V,50/59 | Ventilátor rozvodnice | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
RIT.3240200 | 3240200 | SK.3240200 | Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx | Ventilátor rozvodnice | RIT |  | 1 | 0,00 m | 1)
Zákazník: | Technická univerzita v Liberci