## _EPLAN CZ_ Souhrnný kusovník
Souhrnný kusovník projektu TUL_RobRam_3DSTAR_V2
Datum vytvoření projektu: | 02.05.2021
Datum vytvoření kusovníku: | 11.06.2021
Zpracoval: | MaD Martin Diblík
Artiklové číslo | Objednací číslo | Typové číslo | Označení | Funkční text | Výrobce | Dodavatel | Celkové množství | Součet délek kabelů
ISMM.ISMM1468 | ISMM1468 | ISMM1468 | CNC handheld control panel | Handheld |  |  | 1 | 0,00 m
BuR.5PC910.SX02-00 | 5PC910.SX02-00 | 5PC910.SX02-00 | APC910 System 2CS 1SI 1LS |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AC901.BX02-01 | 5AC901.BX02-01 | 5AC901.BX02-01 | APC910 Bus 1PCI 1PCIe.x8 1SI |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AC901.FF02-00 | 5AC901.FF02-00 | 5AC901.FF02-00 | APC910 Front Flap 2CS OR |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AC901.HS00-01 | 5AC901.HS00-01 | 5AC901.HS00-01 | APC910 heat sink, active QM170/HM170 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AC901.FA02-00 | 5AC901.FA02-00 | 5AC901.FA02-00 | APC910 Fan Kit 2CS |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.0TB103.91 | 0TB103.91 | 0TB103.91 | Connector 24V 5.08 3p clamp |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5PC900.TS17-04 | 5PC900.TS17-04 | 5PC900.TS17-04 | CPU board Intel Core i7 682EQ - Quad core - QM170 chipset - 2.8 GHz active - For APC910 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5MMDDR.8192-04 | 5MMDDR.8192-04 | 5MMDDR.8192-04 | SO-DIMM DDR4, 8192 MB |  | BuR |  | 2 | 0,00 m
BuR.5AC901.IPLK-00 | 5AC901.IPLK-00 | 5AC901.IPLK-00 | Interface card - 1x POWERLINK interface - 2 MByte SRAM - For APC910/PPC900/APC3100/PPC3100 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5CFAST.4096-00 | 5CFAST.4096-00 | 5CFAST.4096-00 | CFast 4GB |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AC901.CSSD-06 | 5AC901.CSSD-06 | 5AC901.CSSD-06 | 512 GB SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5AC901.LSD3-00 |  | 5AC901.LSD3-00 | Graphics option - 1x SDL3 transmitter - For APC910 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.5SWW10.1100-MUL | 5SWW10.1100-MUL | 5SWW10.1100-MUL | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64-bit - High End - Multilingual - License (without Recovery DVD) - Only available with a new device |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.99900018 | 99900018 | 99900018 | Pre-Installation IPC/APC/AP/MP7x00/MPC |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DI9371 | X20DI9371 | X20DI9371 | X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire |  | BuR |  | 2 | 0,00 m
BuR.X20BM11 | X20BM11 | X20BM11 | X20 Bus module, 24 VDC keyed, internal I/O supply continuous |  | BuR |  | 4 | 0,00 m
BuR.X20TB12 | X20TB12 | X20TB12 | X20 Terminal block 12 pins |  | BuR |  | 4 | 0,00 m
BuR.X20DO9322 | X20DO9322 | X20DO9322 | X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W. |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20DC1396 | X20DC1396 | X20DC1396 | X20 Encoder, 1x ABR, 24 V, 100 kHz |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SL8101 | X20SL8101 | X20SL8101 | X20 SafeLOGIC, POWERLINK, X2X Link, univ |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20SI8110 | X20SI8110 | X20SI8110 | X20 Safe Digital 8xI, 24V, 4xI CAT4 |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20BM13 | X20BM13 | X20BM13 | X20 Bus safety 12.5mm, Power Bus connec. |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20TB52 | X20TB52 | X20TB52 | X20 terminal block safety, 12x |  | BuR |  | 2 | 0,00 m
BuR.X20SO4110 | X20SO4110 | X20SO4110 | X20 Safe Digital 4xO, 24V, 0.5A |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
BuR.X20BM33 | X20BM33 | X20BM33 | X20 Bus safety 25mm,Power Bus connection |  | BuR |  | 1 | 0,00 m
ELB.A631210 | A631210 | A631210 | Řadová svorka pojistková RSP 4 šedá 1024 |  | ELB |  | 1 | 0,00 m
ETN.M22-LED-W | 1220696 | M22-LED-W | LED prvek, bílý, upevnění vpředu, 12-30VAC/DC |  | ETN | CJS | 1 | 0,00 m
ETN.M22-A | 1220691 | M22-A | Upevňovací adaptér |  | ETN |  | 3 | 0,00 m
ETN.M22-L-W | 1220681 | M22-L-W | Signálka, plochá, bílá |  | ETN |  | 1 | 0,00 m
ETN.M22S-ST-X | 1220705 | M22S-ST-X | Nosiče štítků,bez štítku |  | ETN |  | 3 | 0,00 m
ETN.DILM25-01(RDC24) | 277178 | DILM25-01(RDC24) | Výkonový stykač, 3p+1R, 11kW/400V/AC3 |  | ETN |  | 2 | 0,00 m
ETN.M22-K10 | 1220692 | M22-K10 | Kontaktní element, 1S, upevnění vpředu, 6. dráha proudu, šroubové připojení |  | ETN |  | 2 | 0,00 m
ETN.M22-WRS | 216887 | M22-WRS | Ovládací hlavice s klíčem, 2 polohy, 0 I, s aretací |  | ETN |  | 1 | 0,00 m
ETN.M22-DL-G | 1220688 | M22-DL-G | Prosvětlená ovládací hlavice tlačítek, plochá, zelená, bez aretace |  | ETN |  | 1 | 0,00 m
MEN.2 | 2 | NR 2 | Zásuvka CEE, 5 póly, 32 A | VIDLICE | MEN |  | 1 | 0,00 m
MOE.M22-LED-G | 216559 | M22-LED-G | Prvek LED,šroub.sv,čelní |  | MOE | CJS | 1 | 0,00 m
OEZ.LTN-25B-3 | OEZ:41774 | LTN-25B-3 | Jistič |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m
OEZ.LTN-10B-1 | OEZ:41638 | LTN-10B-1 | Jistič |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m
OEZ.CS-N7 | OEZ:35901 | CS-N7 | Rozbočovací můstek |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m
OEZ.CS-PE15 | 1060419 | CS-PE15 | Rozbočovací můstek |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m
OEZ.OLE-10B-1N-030AC | OEZ:38314 | OLE-10B-1N-030AC | Proudový chránič s nadproudovou ochranou |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m
OEZ.ZSE-03 | OEZ:37290 | ZSE-03 | Soklová zásuvka |  | OEZ |  | 1 | 0,00 m
PXC.2906032 | 2906032 | CBMC E4 24DC/1-10A NO | Elektronický přístrojový jistič |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.2903151 | 2903151 | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 | Zdroj napájení |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3022276 | 3022276 | CLIPFIX 35-5 | Koncový držák | HLAVNÍ PŘÍVOD | PXC |  | 2 | 0,00 m
PXC.3212120 | 3212120 | PT 10 | Průchozí svornice |  | PXC |  | 3 | 0,00 m
PXC.3212123 | 3212123 | PT 10 BU | Průchozí svornice |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3212131 | 3212131 | PT 10-PE | Řadová svornice pro ochranný vodič |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3212057 | 3212057 | D-PT 10 | Zakončovací kryt |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3211813 | 3211813 | PT 6 | Průchozí svornice PT 6 |  | PXC |  | 3 | 0,00 m
PXC.3211822 | 3211822 | PT 6-PE | Řadová svornice pro ochranný vodič |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3211819 | 3211819 | PT 6 BU | Průchozí svornice |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3210567 | 3210567 | PTTB 2,5 | Dvoupatrová svorkovnice PTTB 2,5 |  | PXC |  | 6 | 0,00 m
PXC.3211757 | 3211757 | PT 4 | Průchozí svornice |  | PXC |  | 6 | 0,00 m
PXC.1407713 | 1407713 | HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK | Sada zástrček | HEAVYCON | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3270220 | 3270220 | PTRVB 4-FI /RD | Rozvod potenciálu |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
PXC.3270221 | 3270221 | PTRVB 4-FI /BU | Rozvod potenciálu |  | PXC |  | 1 | 0,00 m
RIT.3238124 | 3238124 | SK.3238124 | Ventilátory s filtrem TopTherm |  | RIT |  | 1 | 0,00 m
RIT.3238200 | 3238200 | SK.3238200 | Výstupní mřížka |  | RIT |  | 1 | 0,00 m
RIT.1055000 | 1055000 | AX.1055000 | Kompaktní rozváděčová skříň AX |  | RIT |  | 1 | 0,00 m
Zákazník: | Technická univerzita v Liberci