REK_A1- 020  Doplnění posluchárny E9 o stolní vizualizér a integrace ovládání do řídícího systému

Cílem VZ je posílení výpočetní kapacity pro zajištění digitálních forem výuky a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

### V rámci nabídky požadujeme (viz technické specifikace):

- 1x vizualizér (vč. montáže a instalace)

## Technická specifikace komponent:

1x Stolní vizualizér

| Výstupní rozlišení | minimálně Full HD (1920 x 1080) |
| --- | --- |
| Senzor | min. 12Mpix. |
| Zoom | min. 15 x optický zoom |
| Frekvence snímků | min. 30fps |
| Provedení | Stolní |
| Ostření | Automatické i manuální |
| Možnost přísvitu: | LED přísvit |
| Oblas záběru | velikost snímaného prostoru A3 |
| Výstupy | Minimálně: HDMI, VGA, USB-B |
| Další funkce | Kensigton lock |
| Montáž a instalace | Příprava kabeláží v katedře pro připojení vizualizéru. Úprava řídícího systému – možnost přepnutí vstupu na vizualizér takto označeným tlačítkem v řídícím systému. Možnost přepnout výstup na všechna ostatní instalovaná zobrazovací a záznamová zařízení v posluchárně. |